## Sheet1
智能化技工星级标准
序号 | 星级 |  | 考核标准 | 备注 | 可达项
1 | 二星 | 必选项 | 计算机网络或建筑智能化相关专业，具有独立完成闭路监控、周 界入侵报警、门禁及可视对讲、停车场管理、信息发布、背景音乐等智能化设备任意三个子系统的维修与保养工作经验 |  |  | 闭路监控 | 周界入侵报警 | 门禁及可视对讲 | 停车场管理 | 信息发布 | 背景音乐
2 |  |  | 熟悉各子系统工作原理及工艺流程和规范，熟读 CAD 图纸 |  |  | 前端-传输-控制-显示-记录 | 受力柱、中间杆、中间杆绝缘子、万象底座、承力杆、承力杆绝缘子、终端杆、终端杆绝缘子、脉冲主机、合金丝、探照灯、声光报警器、紧线器、螺纹线连接器、高压绝缘导线、警示牌、声光报警器（室内）、报警主机、报警控制键盘 |  | 道闸、地感、补光灯、车牌识别、远距离读卡器、出入口控制、车辆检测器、岗亭设备 |  | 公共广播功能 1.背景音乐：可定时定曲播放背景音乐 2.业务广播：分区或者全区广播、通知、找人等 3.紧急广播 ：消防广播、紧急广播有优先权，可以切掉正在播放的背景音乐。
3 |  |  | 能够简单使用 OFFICE 办公软件，完成简单的文件制作，独立完 成电脑系统的安装及软件安装维护 |  |  | 监控-视频光端机-光纤收发器-视频光端机-视频分配器-硬盘录像机（-交换机-矩阵-矩阵键盘-电脑）-矩阵-显示器 | 电子围栏-声光报警器-脉冲主机-报警主机-报警控制键盘-电脑 | 立林：门机-视频切换放大器-视频分配器-ip转换器-光纤收发器-交换机-ip转换器-控制主机 Mox：门机-16路do模块-交换机-光纤收发器-交换机-电脑 | 服务器-交换机-光纤收发器-交换机-出入口控制器-电脑服务器-交换机-光纤收发器-交换机-出入口控制器-电脑 | 电脑-交换机-led显示器 | 前置放大器、广播分区器、时序器、功能放大器、监听器、音量控制器、报警矩阵、
4 |  | 可选项 | 熟练操作 Office 办公软件，能独立完成上级交给的表格和文件 的制作 | 可选项必须满足 2 项 以上
5 |  |  | 独立完成电脑服务器系统的安装及软件安装维护，能够独立完成 不常见设备故障维修工作及局域网的组建维护
6 |  |  | 能独立完成简单的施工方案设计、实施；能够对智能化设备改造 项目提出合理化建议或意见

## Sheet2
系统名称 | 闭路监控 | 周界入侵报警 | 门禁及可视对讲 | 停车场管理 | 信息发布 | 背景音乐
功能 | [5 empty] | 公共广播功能 1.背景音乐：可定时定曲播放背景音乐 2.业务广播：分区或者全区广播、通知、找人等 3.紧急广播 ：消防广播、紧急广播有优先权，可以切掉正在播放的背景音乐。
主要零件 | 前端-传输-控制-显示-记录 | 受力柱、中间杆、中间杆绝缘子、万象底座、承力杆、承力杆绝缘子、终端杆、终端杆绝缘子、脉冲主机、合金丝、探照灯、声光报警器、紧线器、螺纹线连接器、高压绝缘导线、警示牌、声光报警器（室内）、报警主机、报警控制键盘 |  | 道闸、地感、补光灯、车牌识别、远距离读卡器、出入口控制、车辆检测器、岗亭设备
接线顺序 | 监控-视频光端机-光纤收发器-视频光端机-视频分配器-硬盘录像机（-交换机-矩阵-矩阵键盘-电脑）-矩阵-显示器 | 电子围栏-声光报警器-脉冲主机-报警主机-报警控制键盘-电脑 | 立林：门机-视频切换放大器-视频分配器-ip转换器-光纤收发器-交换机-ip转换器-控制主机 Mox：门机-16路do模块-交换机-光纤收发器-交换机-电脑 | 服务器-交换机-光纤收发器-交换机-出入口控制器-电脑服务器-交换机-光纤收发器-交换机-出入口控制器-电脑 | 电脑-交换机-led显示器 | 前置放大器、广播分区器、时序器、功能放大器、监听器、音量控制器、报警矩阵、